
МЕТОД ЦИЛИНДРИЧЕСКОГО ЗОНДА – НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПРИВЫЧНОГО ИНСТРУМЕНТА

А.С. Мустафаев, А.Ю. Грабовский, А.А. Страхова

Национальный минерально-сырьевой университет «Горный», Санкт-Петербург, Россия, [alexmustafaev@yandex.ru](mailto:alexmustafaev@yandex.ru), [schwer@list.ru](mailto:schwer@list.ru), [anastasia\_\_spb@mail.ru](mailto:anastasia__spb@mail.ru)

На сегодняшний день низкотемпературная плазма используется для решения широкого круга прикладных задач: от разработки приборов плазменной энергетики и создания элементов наноэлектроники до медицины [1]. Вместе с тем, к плазме предъявляются всё более жесткие требования, среди которых главное – возможность непрерывного управления свойствами плазмы (функцией распределения электронов, плотностью и температурой заряженных частиц). Среди путей решения этой проблемы – использование неравновесной анизотропной плазмы с нелокальной ионизацией, открывающей возможности гибкого регулирования рабочих параметров плазменных приборов [2].

Очевидно, что без разработки эффективных методов локальной диагностики плазмы эти задачи, скорее всего не будут решены, тем более что прогресс в теоретических исследованиях сильноанизотропных плазменных объектов только намечается.

Предлагаемая работа посвящена разработке метода диагностики неравновесной анизотропной плазмы с помощью цилиндрического зонда. Показано, что в силу своей геометрии, цилиндрический зонд позволяет восстанавливать только четные компоненты *f*2*j* функции распределения электронов по скоростям (ФРЭС). Таким образом, измерения цилиндрическим зондом не позволяют определять лежандров компонент *f*1, и делать выводы об анизотропии, связанной с токопрохождением.

В работе предложен метод восстановления полной ФРЭС в плазме с произвольной степенью анизотропии. Методика апробирована в плазме двух кардинально отличающихся типах гелиевого разряда: тлеющем низкого давления и низковольтном пучковом. Получены экспериментальные зондовые кривые для различных ориентаций цилиндрического зонда относительно оси симметрии плазмы (рис. 1). Рассчитаны моменты *f*0, *f*2, а момент *f*1 определен с помощью решения кинетического уравнения Больцмана, связывающего между собой четные и нечетные компоненты (*f*0, *f*1); (*f*0, *f*1, *f*2) и т.д.

Рис. 1. Вторые производные зондового тока, в плазме НПР. *Р*Не = 2,2 тор*, iр* = 0,17 А, *U*а = 24 В, *d* = 10 мм.



Восстановлена полная ФРЭС и построены диаграммы направленного движения электронов. Достоверность метода подтвердилась сравнением полученных экспериментальных данных с результатами современных теорий, решением модельных задач и результатами независимых измерений методом плоского одностороннего зонда.

Литература

1. [M.A. Lieberman and A.J. Lichtenberg, *Principles of Plasma Discharge and Material Processing* (Wiley, New York, 2005).
2. Mustafaev A.S., Grabovskiy A.Y., Demidov V.I., et. all. Nonlocal effects in beam generated plasmas for plasma electronics // Contr. pap. of the XXXIX IEEE International Conference on Plasma Science. Edinburgh, 2012. Vol. 1. P. 3P-109.