ИССЛЕДОВАНИЕ УДЕРЖАНИЯ БЫСТРЫХ ИОНОВ с помощью Нейтронных измерений при нейтральной инжекции в токамаке ТУМАН-3М

Аскинази Л.Г., Вильджюнас М.И., Голант В.Е., Жубр Н.А., Корнев В.А., Крикунов С.В., Лебедев С.В., Мельник А.Д., Разуменко Д.В., Рождественский В.В., *Рушкевич А.А., Тукачинский А.С., Чернышев Ф.В.

Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе РАН, Санкт-Петербург, Россия,
    e-mail: Vladimir.Kornev@mail.ioffe.ru
*СПб Государственный Политехнический Университет, Санкт Петербург, Россия

Одной из трудностей нагрева плазмы небольших токамаков с помощью инжекции высокоэнергичных нейтральных атомов является удержание быстрых ионов, образующихся при ионизации нейтрального пучка. Для исследования этой проблемы на токамаке ТУМАН-3М была применена диагностика интенсивности нейтронных потоков. Поток 2,45 МэВ D-D нейтронов дает непосредственную информацию о содержании быстрых ионов, поскольку в нашем случае нейтроны образуются при D-D реакции этих ионов с частицами фоновой плазмы.

В экспериментах по нагреву плазмы использовался нейтральный дейтериевый пучок, мощность которого не превышала 350 кВт. Инжекция пучка осуществлялась в тангенциальном направлении с прицельным параметром Rtan=0.42 м. Фоновая плазма имела следующие типичные параметры: BT = 0.8 Тл, IP = 155 кА, nav = 2.5(1019 м-3, Te(0)=500 эВ, Ti(0)=180 эВ.

Нейтронный поток измерялся с помощью нейтронного детектора, состоящего из замедлителя быстрых нейтронов и Не3-газоразрядного счетчика. Низкая чувствительность Не3-детектора к рентгеновскому излучению и высокая эффективность детектирования нейтронных потоков в диапазоне 1010-1012 с-1 делают этот тип детектора наиболее предпочтительным для использования в наших экспериментах.

В докладе анализируется зависимость нейтронного потока от электронной плотности. Обнаружена корреляция МГД-возмущений при пилообразных колебаниях мягкого рентгена с вспышками потоков атомов перезарядки и с модуляцией интенсивности нейтронного потока. Используя данные нейтронных измерений, была сделана оценка времени удержания быстрых ионов в центральной области плазмы.

Работа была проведена при поддержке РФФИ (Гранты №  07-02-01311-а, 05-02-17810),  и ФАНИ МОН (Гос.Контракт № 02.518.11.7023 и Грант НШ-5149.2006.2)