измерение спектра энергий мощного микросекундного РЭП в процессе релаксации в горячей плазме многопробочной ловушки ГОЛ-3

А.В. Аржанников1,2, В.Т. Астрелин1,2, А.В. Бурдаков1,2, В.Г. Иваненко1, 
И.А. Иванов1,2, М.В. Иванцивский1,2, К.Н. Куклин1, М.А. Макаров1, 
К.И. Меклер1, С.В. Полосаткин1,2, С.С. Попов1,2, В.В. Поступаев1,2, 
А.Ф. Ровенских1, С.Л. Синицкий1,2, В.Д. Степанов1,2, Ю.С. Суляев1,2

1Институт ядерной физики им. Г.И. Будкера СО РАН, Новосибирск, Россия,
2Новосибирский государственный университет, Новосибирск, Россия,
     e-mail:M.A.Makarov@inp.nsk.su

В экспериментах на установке ГОЛ-3 по нагреву плотной плазмы (n~1015 см-3) в многопробочной ловушке мощным микросекундным РЭП (Ee ~ 0.8 МэВ, I ~25 кА, j ~ 2 кА/см2,  ~ 12 мкс, энергия в пучке 130кДж) в настоящее время достигнуты субтермоядерные параметры нагреваемой плазмы. За счет развития мелкомасштабной турбулентности, возникающей в процессе релаксации интенсивного РЭП в плазме, средняя энергия электронов плазмы в течение времени инжекции пучка растет до 2-3 кэВ, а температура ионов достигает нескольких кэВ при времени удержания плазмы в ловушке ~ 1 мс [1]. Дальнейший рост плотности энергии плазмы в ловушке возможен при оптимизации условий эксперимента с целью увеличения эффективности взаимодействия пучка с плазмой. Для измерения этого параметра нами был применен ранее разработанный метод многофольгового анализа энергетического спектра пучка [2] по закономерностям поглощения электронов в веществе фольг. Эта диагностика со времени последних измерений спектра пучка при его взаимодействии с плазмой в однородном магнитном поле была существенно модернизирована как на аппаратном, так и на программном уровне. В проведенной серии экспериментов анализатор спектра электронов располагался на выходе пучка из плазмы в области слабого магнитного поля 0.05 Тл, что позволяло проводить измерения без разрушения алюминиевых фольг.

В докладе приводятся первые результаты измерений данным методом спектра электронов в диапазоне энергий 30 ( 800 кэВ в экспериментах по нагреву пучком плазмы, удерживаемой в многопробочной магнитной конфигурации. Обсуждаются временная динамика энергетического спектра и эффективности взаимодействия пучка с плазмой при различных условиях его инжекции. Полученные спектры сопоставлены с результатами подобных измерений при нагреве пучком плазмы в условиях однородного магнитного поля.

Литература

- A.Burdakov, A.Arzhannikov, V.Astrelin et al. Effect of Fast Heating of Ions in Multimirror Trap During Electron Beam Relaxation. // 33th European Physical Society Conference on Controlled Fusion and Plasma Physics, Roma, June 19 – 23, 2006, P4.179; Contributed Papers, CD-ROM, Published by EPS, Vol. 27A, 2006, P4.179.

- А.В. Аржанников, В.Т. Астрелин. Анализ мгновенного спектра энергий релятивистских электронов по их поглощению в алюминии.// ПМТФ, 1979, т. 6, с. 3-11