Параметры нейтронного излучения, возникающего при сжатии конденсированного Z-пинча

С.С. Ананьев, Ю.Л. Бакшаев, В.А. Брызгунов, В.В. Вихрев, С.А. Данько, Е.Д. Казаков, В.Д. Королев, Е.А. Смирнова, Г.И. Устроев, А.С. Черненко

Российский Научный Центр  «Курчатовский Институт», пл. Академика Курчатова, 1, Москва, Россия, evgenische@gmail.com

Определены параметры нейтронного излучения из перетяжки конденсированного Z-пинча на установке С-300 (2МА, 100нс). В качестве нагрузки использовалась профилированная нагрузка, центральная часть которой была сделана из микропористого дейтерированного полиэтилена с плотностью 100мг/см3. Измерения нейтронного излучения проводились методом времени пролета в четырёх пролетных нейтронных базах. Две из них были размещены в аксиальном направлении (под углами 00 и 1800 к оси) и две   в радиальном направлении (под углами 900 и  2700  к оси). Регистрация нейтронного излучения осуществлялось сцинтилляционными детекторами двух типов: на основе фотоумножителя фирмы Hamamatsu и ССДИ-8  соответственно с временным разрешением 4 и 10 нс. В результате проведенных исследований была обнаружена анизотропия нейтронного излучения в аксиальном направлении. Средняя энергия нейтронов в направлении к катоду  оказалась сдвинутой в сторону больших значений (2.6-2.8 МэВ) относительно 2.45 МэВ, а в направлении к аноду - в сторону меньших (2.1-2.3МэВ). Восстановленные функции распределения нейтронов по энергиям во всех направлениях имели большую полуширину 400-500 кэВ. Анализ экспериментальных результатов показал, что обнаруженные эффекты могут быть объяснены генерацией ионов с высокой энергией (Е≥100 кэВ) в немаксвелловском хвосте распределения дейтонов по энергиям.

Работа поддержана грантом РФФИ 09-02-00479-а и ГК № П1102 в рамках ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России на 2009-2013 годы».