ИССЛЕДОВАНИЯ УРАВНЕНИЯ СОСТОЯНИЯ РАЗЛИЧНЫХ ВЕЩЕСТВ НА УСТАНОВКЕ «ЛУЧ»

Бельков С.А., Воронич И.Н., Гаранин С.Г., Деркач В.Н., Литвин Д.Н., Петражицкая Н.А., Сухарев С.А.

Российский федеральный ядерный центр – ВНИИЭФ, Россия, 607190 Саров, Нижегородская обл., просп. Мира, 37; e-mail: oefimova@otd13.vniief.ru

Представлен обзор результатов экспериментов, проведенных на установке «Луч» [1] методом отражения [2], направленных на исследование ударной сжимаемости и изэнтропического расширения различных веществ.

Проведены работы, направленные на повышение точности измерения скорости ударной волны: до 5% уменьшена неоднородность облучения мишеней в экспериментах, улучшено качество мишени и информативность ее аттестации. Характерный размер ступеней увеличен до 15-20 мкм, погрешность измерения высоты составляет <0,1 мкм. Полная погрешность измерения скорости в экспериментах составила <3%.

В свинце получены давления в 30 Мбар, а с использованием сложных многослойных конструкций мишеней для гидродинамического умножения давления - до 50 Мбар. В экспериментах обеспечена погрешность измерения развиваемого давления и массовой скорости <3-5%.

Работа выполнена при частичной финансовой поддержке гранта президента РФ ведущим научным школам НШ-65192.2010.2.

Литература:

- Гаранин С.Г., Зарецкий А.И., Илькаев Р.И. и др. Квантовая электроника 35, 299 (2005).

- Л.В. Альтшулер. УФН, 85, № 2. 197 (1965).